ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

за възстановяване на 10 броя чешми на територията на ПП”Златни пясъци”

- Юбилейна чешма

Предвидени СМР:

- Предвидено е закупуване и полагане на PVC тръби в изкоп между каптажа и чешмата.

- Почистване на каптажа и коритото

- Изграждане на плочник пред фронта на чешмата.

Количества:

1	Изкоп/ръчен/	м3	5,4

2	Доставка и монтаж PVC тръби Ф110	м.л	15

3	Направа пясъчно легло 10 см.	м2	4

4	Доставка и монтаж на плочи от естествен камък	м2	4

5	Почистване  на каптажа и  корито и извозване на отпадъците	м.л	2

6	Направа обратен насип	м3	5,4

7 	 Смяна на отходна тръба 	м.л	10

- Ковшак чешма

Предвидеби СМР:

- Разкриване на  старите тръби свързващи каптажа с чешмата и ще бъдат подменени с PVC.

- Почистване на  коритата на чешмата и каптажа.

-     Изграждане на плочник пред фронта на чешмата.

-     Изработване и монтаж на капак на каптажа и чешмата

-     Измазване на коритата

Количества:

1	Изкоп /ръчен/	м3	52,5

2	Доставка и монтаж тръби ПЕВП Ф90	м.л	35

3	Направа обратен насип	м3	52,5

4	Почистване каптаж, включително изпомпване вода	м3	1

5	Почистване каптаж чешма	м3	1

6	Почистване корито и извозване на отпадъците	м.л	5,5

7	Изработване и монтаж капак на каптаж /стоманобетон/	бр.	1

8	Изработване и монтаж капак на чешма /стоманобетон/	бр.	1

9	Направа пясъчно легло 10 см.	м2	4

10	Доставка и монтаж на плочи от естествен камък	м2	4

11	Подмазване корита	м2	3,5

12	Възстановяване на отходна тръба 	м.л	    15

13 	Заустване на отходна тръба за сифон след корито	бр	      1

- Аладжа чешма

Предвидени СМР:

- Почистване на  коритата на чешмата и каптажа.

-    Измазване на коритата

- Изработка и монтаж на декоративна дървена ограда с височина 1,50м./видима част/

- ремонт и почистване на каптаж В и К

- почистване на „асфалтова” шахта

Количества:

1	Почистване каптаж, включително изпомпване вода	бр.	1

2	Почистване на „асфалтова” шахта	бр.	1

3	Почистване корито и извозване на отпадъците	м.л	9,5

4	Направа дрениращ слой от чакъл	м3	8,6

5	Полагане дренираща тръба Ф160	м.л	18

6	Полагане геоекстил	м.л	18

7	Изкоп ръчен	м3	17

8	Обратен насип	м3	8,6

9	Извозване на излишната пръст	м3	8,6

10	Изработка и монтаж декоративна дървена ограда	м.л	15

11	Ремонт и измазване на коритата	м.л	4,5

12	Изработване и монтаж на стоманобетонен капак 50/50см	бр.

13	Заготовка и монтаж капак на шахта	бр.	1

- 1300 год.България

Предвидени СМР:

-    Почистване на  коритата на чешмата

-    Ремонтиране на плочник пред фронта на чешмата

-    Изработка на нов захранващ чучурите водопровод

Количества:

1	Изкоп ръчен	м3	84,3

2	Направа на водосборна шахта 2,5/1,5 м. От бетонови блокчеа	бр.	1

3	Чакълена подложка дъно	м3	1,88

4	Доставка и монтаж бетонови капаци 1,5/0,5 м.	бр.	5

5	Доставка и монаж ПЕВП Ф90	м.л	30

6	Направа обратен насип	м3	78

7	Почистване корито	м.л	5

8	Направа пясъчно легло 10 см.	м2	20

9	Пренареждане плочи от естествен камък	м2	15

10	Доставка и монтаж плочи от естествен камък	м2	5

11	Изработка на нов захранващ чучурите водопровод	м.л	3

- Св.Седмочисленици

Предвидени СМР:

- Изграждане и ремонт на съществуващ плочник пред фронта на чешмата

- Измазване на коритата

Количества:

1	Направа пясъчно легло 10 см.	м2	6

2	Доставка и монтаж на плочи от естествен камък	м2	6

3	Подмазване корито	м2	5

- Йордан Минков

Предвидени СМР:

- Почистване на  коритата и дренажен под на чешмата

- Изработка и монтаж на стоманени чучури

- Подмазване коритоти и възстановяване на стъпала

Количества:

1	Почистване корито	бр.	1

2	зидане каменна стена	м2	1,5

3	почистване дренажен под	м2	2,5

4	Изработка и монтаж на стоманени чучури	бр	3

5	подмазване корито	м2	1,5

6	Възстановяване на стъпала	бр.	3

- Бежана голяма

Предвидени СМР:

- Почистване пространство около чешма и коритата.

- Възстановяване на каменна зидария

- Изграждане на плочник пред фронта на чешмата.

- Изграждане на каптаж и свързването му с чешмата.

- Изработка и монтаж на стоманени чучури

Количества

1	Почистване пространство около чешмата включително изсичане храсти, нарязване и изнасяне на паднали дървета	м2	180

2	Почистване корито и извозване на отпадъците	м.л	24

3	Събаряне компрометирана каменна зидария и почистване на камъка	м2	15,36

4	Възстановяване каменна зидария	м2	24,16

5	Изкоп ръчен	м3	99,2

6	Направа водосборна шахта с размери 3,5/2 м. С бетонови блокчета	бр.	1

7	Чакълена подложка за дъно	м3	3,85

8	Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90	м.л	32

9	Доставка и монтаж ПВЦ тръба Ф 110	м.л	15

10	Изработка и монтаж чучури	бр.	2

11	Направа пясъчно легло 10 см.	м2	33

12	Доставка и монтаж на плочи от естествен камък	кв.м.	33

13	Направа на обратен насип 	м3	81,17

14	Извозване на излишната пръст	м3	17,5

15	Доставка и монтаж на бетонови капаци 2/0,5 м.	бр.8

- Бежана малка

Предвидени СМР:

-      Почистване пространство около чешма и коритата.

-     Възстановяване на каменна зидария

-     Изграждане на плочник пред фронта на чешмата.

-     Почистване на  коритата на чешмата и каптажа.

Количества:

1	Почистване пространство около чешмата включително изсичане храсти, нарязване и изнасяне на паднали дървета	м2	14

2	Почистване корито и извозване на отпадъците	м.л	13

3	Събаряне компрометирана каменна зидария и почистване на камъка	м2	15,6

4	Възстановяване каменна зидария	м2	15,6

5	Изкоп ръчен	м3	57,1

6	Направа водосборна шахта с размери 2,5/2 м. С бетонови блокчета	бр.	1

7	Чакълена подложка за дъно	м3	2,5

8	Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90	м.л	18

9	Доставка и монтаж ПВЦ тръба Ф 110	м.л	8

10	Направа на обратен насип 	м3	44,6

11	Извозване на излишната пръст	м3	12,5

12	Доставка и монтаж на бетонови капаци 2/0,5 м.	бр.	6

13	Направа и монтаж бетонов капак за утаителна шахта	бр.	1

14	Направа пясъчно легло 10 см.	м2	36,15

15	Доставка и монтаж на плочи от естествен камък	м2	36,15

16	Подмазване корито	м.л	10

- Янакиева чешма

Предвидени СМР:

- Изграждане на нова система за отвеждане на водите

- Почистване пространство около чешма и коритото

- Почистване на каптажа и връзката с чешмата.

Количества:

1	Почистване на плочник от наноси /ръчно/	м2	57,8

2	Почистване пространство около чешмата включително изсичане храсти, нарязване и изнасяне на паднали дървета	м2	78

3	Почистване корито и извозване на отпадъците	м.л	6

4	Изкоп ръчен	м3	32,88

5	Направа водосборна шахта с размери 2/1,5 м. С бетонови блокчета	бр.	1

6	Чакълена подложка за дъно	м3	1,5

7	Доставка и монтаж на бетонови капаци 2/0,5 м.	бр.	4

8	Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90	м.л	15

9	Доставка и монтаж ПВЦ тръба Ф 110	м.л	6

10	Направа на обратен насип 	м3	28,38

11	Извозване на излишната пръст	м3	4,5

12	Направа отводнителна шахта с капак 0,5/0,5 м.	бр.	1

13	Възстановяване настилка от естествен камък	м2	1,95

- Харман ери

Предвидени СМР:

-   Почистване пространство около чешма и коритото

-   Почистване на каптажа и връзката с чешмата

Количества:

1	Почистване пространство около чешмата включително изсичане храсти, нарязване и изнасяне на паднали дървета	м2	120

2	Изкоп ръчен	м3	27

3	Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90	м.л	18

4	Доставка и монтаж ПВЦ тръба Ф 110	м.л	6

5	Направа на обратен насип 	м3	27

6	Направа пясъчно легло 10 см.	м2	7,68

7	Доставка и монтаж на плочи от естествен камък	м2	7